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Info från Styrelsen BRF Skepparen 20210414

	Fortfarande problem med missfärgat vatten i några av lägenheterna. Nyköping Vatten har varit här och tagit vattenprov på ingående vatten som skickats för analys och påvisat förhöjt manganvärde. Nyköpings Kommun har vid 2 tillfällen spolat ledningarna i gatan och kommer även att spola ledning in till hus. Därefter skall installerande företag gå igenom/spola rör i fastigheten. Detta har tyvärr dragit ut på tiden, HSB har bollen och det är jobbigt för de 4 lägenheter som har problemet. 

	Radonmätning gjord, visar inget förhöjt.

	De punkter vi själva skickade in till garantibesiktningen och som man i besiktningen inte tog hänsyn till kan på nytt skickas till cecilia.jarl@hsb.se som drar detta vidare hos HSB.

	Fel i bostadsrätt som ej är av väldigt akut karaktär anmäls till styrelsen som i sin tur tar kontakt med HSB, detta för att det ska gälla som garantiärende.

	Elkontakter i garage är under behandling.

	Städning av gården var tänkt som en trevlig aktivitet för att träffas under våren. Tyvärr får vi avvakta pandemin. Hoppas att vi kan göra något till hösten.
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