Fastighetsskötsel från HSB

Sophantering

- Skötsel av miljöhus, t.ex. pappers-, glas-, plast- och wellpappåtervinning

- Iordningställande av grovsopor i miljöhus samt vid behov beställning av borttransport

Löpande underhåll i allmänna utrymmen

Samtliga av nedan uppräknade arbetsuppgifter utförs efter Felanmälan

Dörrar, lås och fönster

- Tillsyn och smörjning av lås, dörrstängare, gångjärn och övriga beslag

- Justering, fastsättning och eventuellt byte av dörrstängare

Ledningar och brunnar

- Tillsyn av ledningar och brunnar

- Rensning av spygatter och golvbrunnar (gäller ej slam och bensinavskiljare)

- Rensning av vattenlås och grenrör till stam

- Byte av galler och silar till dagvattenbrunnar, slask och golvbrunnar

- Rensning av galler och silar till dagvattenbrunnar, slask och golvbrunnar

Armaturer med tillbehör

- Ompackning av tappkranar, packboxar, radiatorventiler och blandare samt utkastararmar

- Utbyte av kranbröst, blandare och tappkranar samt radiatorventiler

- Brotschning av ventilsäten

- Komplettering av spolslangar

Löpande underhåll i lägenheter

Svagström, el- och belysning

- Byte av strömbrytare och vägguttag

Ledningar och brunnar

- Rensning av golvbrunnar

- Rensning av vattenlås och grenrör till stam

Armaturer med tillbehör

- Ompackning av tappkranar, packboxar, radiatorventiler och blandare samt utkastararmar (avser standardutrustning)

- Byte av kranbröst, blandare och tappkranar med tillbehör (avser standardutrustning) samt radiatorventiler

- Brotschning av ventilsäten

- Byte av duschslang och mikrofon

- Byte av vattenlås, bottenventiler, kopplingar, packningar för diskbänk och tvättställsblandare

- Byte alternativt reparation av spolanordning i WC-stolens spolcistern

Ventilation

- Reparation, komplettering och byte av frånlufts- och tilluftsdon

Skötsel av lägenhetsaggregat

Värme

- Kontroll av rumstemperatur

- Luftning av radiatorer