INFORMATION TILL DIG SOM FLYTTAR IN I

HSB BRF MUSKETÖREN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT	2

Adress & Lägenhetsnummer	3

BESIKTNINGAR	4

Eventuella åtgärder efter inflyttningen	4

INFLYTTNING	5

Nycklar och taggar	5

PARKERING	6

CYKLAR	6

LÄGENHETSFÖRRÅD	6

BARNVAGNS- OCH RULLSTOLSRUM	6

SOPOR	6

POST	6

BRANDVARNARE	6

SNÖSKOTTNING	6

FÖRSÄKRINGAR	7

El- OCH MULTIMEDIASKÅP	7

El	7

IP-TELEFONI, BREDBAND OCH TV	7

VÄRME, VATTEN OCH SANITET	7

Värme	7

Vatten	8

Varmvatten	8

Sanitet	8

VENTILATION	8

VITVAROR	8

Installation av hushållsmaskiner	9

Induktionshäll	9

BORRA I VÄGGAR M.M.	9

FÖNSTER	9

HSB FELANMÄLAN	9

BYGGARBETSPLATSEN	10

# ALLMÄNT

Brf Musketören är uppförd på fastigheten Sundbyberg 2:164 Mönsterskrivaren i Stora Ursvik Sundbyberg stad. Bostadsrättsföreningen består av 68 lägenheter, 1-4 rok, som är fördelade i ett fem våningar högt lamellhus med fyra trapphus med en putsad fasad.

Bottenvåningen är reserverad för gemensamma utrymmen så som brf-lokal/styrelserum, lägenhetsförråd, grovtvättstuga, cykelrum och ett rullstols- och barnvagnsrum. Via trapphus A, B och C (Oxenstiernas allé 16; 18 och 20) kan man via källargången nå garaget. Övriga våningsplan är avsedda för bostäder. I trapphusentrén finns postboxar samt en anslagstavla där information kan anslås.

Alla lägenheter i HSB brf Musketören präglas av genomgående ljusa val och öppna planlösningar. Lägenheterna får stora balkonger förutom lägenheterna längst ned som har både balkong och uteplatser (ett par lägenheter har endast uteplats). De lägenheter på Oxenstiernas allé 16 som har balkong på kortsidan har delvis inglasade balkonger enbart p.g.a. reducera ljud från gatan in till sovrummet.

Bostadsrättsföreningen har 5 markparkeringsplatser med som är anordnade på innergården (varav 2 är reserverade för bilpool och 1 för rörelsehindrade). I garaget finns det ytterligare 29 parkeringsplatser (varav 1 är för rörelsehindrade). Parkeringarna på Oxenstiernas allé tillhör till Sundbyberg Stad.

## Adress & Lägenhetsnummer

Oxenstiernas allé 16; 18; 20 eller 22

174 64 Sundbyberg

Lägenheterna har ett internt lägenhetsnummer, i nedan tabell kallad för ”Brf Musketören #” som används internt inom Brf Musketören. Varje lägenhet har även ett lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets lägenhetsregister, i nedan tabell kallad för ”Lantmäteriets #”.

Detta är även anslaget på dörrfodret till lägenhetsdörren, (exempelvis: ”1 - 1001”).

|  | Trapphus A (Oxenstiernas allé 16) |  | Trapphus B (Oxenstiernas allé 18) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lägenhetsnummer |  | Lägenhetsnummer |
|  | Brf Musketören # | Lantmäteriets # |  | Brf Musketören # | Lantmäteriets # |
|  | Lgh 1 | 1001 |  | Lgh 20 | 1001 |
|  | Lgh 2 | 1002 |  | Lgh 21 | 1002 |
|  | Lgh 3 | 1003 |  | Lgh 22 | 1003 |
|  | Lgh 4 | 1101 |  | Lgh 23 | 1101 |
|  | Lgh 5 | 1102 |  | Lgh 24 | 1102 |
|  | Lgh 6 | 1103 |  | Lgh 25 | 1103 |
|  | Lgh 7 | 1104 |  | Lgh 26 | 1201 |
|  | Lgh 8 | 1201 |  | Lgh 27 | 1202 |
|  | Lgh 9 | 1202 |  | Lgh 28 | 1203 |
|  | Lgh 10 | 1203 |  | Lgh 29 | 1301 |
|  | Lgh 11 | 1204 |  | Lgh 30 | 1302 |
|  | Lgh 12 | 1301 |  | Lgh 31 | 1303 |
|  | Lgh 13 | 1302 |  | Lgh 32 | 1401 |
|  | Lgh 14 | 1303 |  | Lgh 33 | 1402 |
|  | Lgh 15 | 1304 |  | Lgh 34 | 1403 |
|  | Lgh 16 | 1401 |  |  |  |
|  | Lgh 17 | 1402 |  |  |  |
|  | Lgh 18 | 1403 |  |  |  |
|  | Lgh 19 | 1404 |  |  |  |

|  | Trapphus C (Oxenstiernas allé 20) |  | Trapphus D (Oxenstiernas allé 22) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lägenhetsnummer |  | Lägenhetsnummer |
|  | Brf Musketören # | Lantmäteriets # |  | Brf Musketören # | Lantmäteriets # |
|  | Lgh 35 | 1001 |  | Lgh 50 | 1001 |
|  | Lgh 36 | 1002 |  | Lgh 51 | 1002 |
|  | Lgh 37 | 1003 |  | Lgh 52 | 1003 |
|  | Lgh 38 | 1101 |  | Lgh 53 | 1101 |
|  | Lgh 39 | 1102 |  | Lgh 54 | 1102 |
|  | Lgh 40 | 1103 |  | Lgh 55 | 1103 |
|  | Lgh 41 | 1201 |  | Lgh 56 | 1104 |
|  | Lgh 42 | 1202 |  | Lgh 57 | 1201 |
|  | Lgh 43 | 1203 |  | Lgh 58 | 1202 |
|  | Lgh 44 | 1301 |  | Lgh 59 | 1203 |
|  | Lgh 45 | 1302 |  | Lgh 60 | 1204 |
|  | Lgh 46 | 1303 |  | Lgh 61 | 1301 |
|  | Lgh 47 | 1401 |  | Lgh 62 | 1302 |
|  | Lgh 48 | 1402 |  | Lgh 63 | 1303 |
|  | Lgh 49 | 1403 |  | Lgh 64 | 1304 |
|  |  |  |  | Lgh 65 | 1401 |
|  |  |  |  | Lgh 66 | 1402 |
|  |  |  |  | Lgh 67 | 1403 |
|  |  |  |  | Lgh 68 | 1404 |

# BESIKTNINGAR

Slut- och garantibesiktningar

I samband med färdigställande av entreprenaden utförs ett antal besiktningar av opartiska fristående besiktningsmän som kontrollerar att det som utförs uppfyller de krav som är föreskrivna av HSB och lagar. Anmärkningar som framkommer vid en slutbesiktning protokollförs av besiktningsmännen i besiktningsbilagor. Vid inflyttning ska samtliga protokollförda besiktningsanmärkningar vara åtgärdade av entreprenören. Mer information om hur besiktningsförfarandet går till samt ett kvalitetsintyg som verifierar att lägenheten är besiktad och att anmärkningar är åtgärdade, se flik 12. Besiktningsprotokollen är en juridisk handling mellan HSB brf Musketören och HSB Bostad och protokollen finns hos föreningens styrelse.

Efter 2 år kallar HSB Bostad till en tvåårsbesiktning för att följa upp entreprenaden. Sprickor av mindre kosmetisk karaktär och som inte inverkar på konstruktionen är exempel på åtgärder som man ofta väntar med tills tvåårsbesiktningen. Garantitiden är normalt 5 år på ett lägenhetsprojekt. Garantin omfattar inte skador som uppkommit genom normalt brukande och slitage, normal åldersförändring, vanvård, bristfälligt underhåll eller liknande. Om lägenhetsinnehavaren, innan tvåårsbesiktningen, gör egna ingrepp i lägenheten (t ex omtapetsering eller ommålning) faller garantin i de utrymmen där ytskikten gjorts om.

Akuta funktionsfel åtgärdas omgående.

## Eventuella åtgärder efter inflyttningen

Akuta fel anmäls av lägenhetsinnehavaren till HSB´s servicecenter, se flik 1.

Ej akuta funktionsfel skrivs upp på en blankett som ni får i samband med inflytt. Denna blankett läggs sedan i Styrelsens postfack. Felen kommer att sammanställas för att sedan bedömas av en besiktningsman under en brukandebesiktning

Brukandebesiktning

Vissa fel märks inte förrän lägenheten används. Du kommer därför att bjudas in till en brukandebesiktning som normalt sett hålls inom en till två månader efter att du fått tillträde till din lägenhet. Den oberoende besiktningsmannen tar då ställning till dina eventuella felanmälningar. Om fel eller brist kan konstateras vid besiktningen åtgärdas det vid ett planerat och förannonserat åtgärdstillfälle. Ni kommer i samband med inflytt få eran inbjudan till brukandebesiktningen.

Inför arbete lämnas meddelande i brevlådan där datum framgår och bostadsrättsinnehavaren måste lämna entreprenören tillträde till lägenheten genom att ställa nyckeln i serviceläge eller själva närvara. Om tillträde ej ges kan eventuella fel avskrivas. Hinder, såsom väggdekorationer, bokhyllor, möbler etc. ska tas bort av lägenhetsinnehavaren. Entreprenören ansvarar inte för finstädning i samband med åtgärder eller justeringsarbeten.

# INFLYTTNING

## Nycklar och taggar

Till lägenheten finns fyra lägenhetsnycklar, fyra taggar, tre nycklar till postfacket, tre nycklar till sopsugen och två nycklar till grovtvättstugan (inkl. en låscylinder) . Extra nycklar samt taggar beställs mot ersättning av förvaltaren.

Cylinderlåset i tamburdörr har en funktion som innebär att låset kan lämnas i viss position av lägenhetsinnehavaren efter överenskommelse så att en servicenyckel/fastighetsskötarnyckel passar i låset. Denna funktion är bra om ni t.ex. inte har möjlighet att vara hemma i er lägenhet men vill ha hjälp av fastighetsskötare. Om ni som lägenhetsinnehavare låser och tar ut nyckeln i serviceläge (kl10), så kan fastighetsservice öppna och låsa med fastighetens servicenyckel. Om ni som lägenhetsinnehavare låser och tar ut nyckeln i normalläge (kl 12), kan endast lägenhetsnyckeln öppna låset.

Lägenheter på gatuplan har låsbara fönster och fönsterdörrar. Till fönsterlåsen används lägenhetsnyckeln. Var aktsam då nyckel lätt kan skada fönsterkarmen om fönster eller fönsterdörr öppnas med nyckeln. Se till att den är urtagen eller vriden så att den inte slår i karmen när ni öppnar fönstret eller balkongdörren.

Bostadsrättsinnehavaren tillhandahåller själv med hänglås eller dylikt till sitt källarförråd.

# PARKERING

På fastigheten har bostadsrättsföreningen 5 markparkeringsplatser med som är anordnade på innergården (varav 2 är reserverade för bilpool och 1 för rörelsehindrade). I garaget finns det ytterligare 29 parkeringsplatser (varav 1 är för rörelsehindrade).

# CYKLAR

Cykelrum finns på källarplan samt på gården i form av cykelställ. På gatuplan finns även ett låsbart utrymme på kortsidan av Musketören närmast Oxenstiernas allé 16.

# LÄGENHETSFÖRRÅD

Lägenheterna har sina tillhörande externa förråd i entréplan. Förråden är märkta med lägenhetsnummer (1 tom 68). Storleken på förråden är baserat på lägenhetens storlek, dock finns det en möjlighet p.g.a. husets utformning att exempelvis en 2 RoK kan ha lika stort förråd som en 3 RoK.

# BARNVAGNS- OCH RULLSTOLSRUM

Utrymme för barnvagnar och rullstolar finns på källarplan, ett utrymme per trapphus (I Trapphus D finns detta utrymme på gatuplan).

# SOPOR

Hushållssopor, tidningar och restavfall slängs i sopsugen utanför porten. På innergården finns ett återvinningsrum där övrigt avfall kan sorteras, se mer om sopsugen under flik 13 i bopärmen. Grovsopor lämnas dock till någon av kommunens lokala återvinningscentral.

Närmaste central är Återvinningscentralen Kvarnkullen i Ursvik, Enköpingsvägen 129, för mer information om öppettider, vänligen se www.sundbyberg.se eller ring Sundbybers stads växel på tel. 08-706 80 00. Karta till Återvinningscentralen finns i flik 13.

# POST

Post levereras till lägenhetsinnehavarens postbox som finns i fastighetens entré. Särskild nyckel används för att öppna postboxen. Dagstidningar levereras till tidningshållaren utanför lägenhetsdörren.

# BRANDVARNARE

I lägenheten finns en brandvarnare och ta för vana att prova varnaren regelbundet, helst en gång i månaden genom att hålla testknappen intryckt minst 5 sekunder. Larmsignalen är en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren. Akta hörseln, använd skydd. Om ingen signal hörs – byt batteriet. Tänk på att batterier till brandvarnare skall ha en längre hållbarhetstid, fråga efter batteri för brandvarnare i butik (ca.10år brukar det stå på batterier som är tänkta till brandvarnare).

# SNÖSKOTTNING

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för snöskottning av sin uteplats eller balkong. Snö som ligger mot en putsad yta under en längre tid ger missfärgningar och kan leda till skador i putsen eller träpanelen.

# FÖRSÄKRINGAR

Fastigheten är försäkrad till fullvärde men bostadsrättsinnehavaren behöver teckna en vanlig hemförsäkring. Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen och behöver således inte tecknas.

# El- OCH MULTIMEDIASKÅP

I lägenheten sitter ett kombinerat el- och multimediaskåp infällt i väggen. Här finns huvudavstängning, säkringar samt jordfelsbrytare. I skåpet är Telias router och en trådlös sändare för TVn inkopplad se flik 5.

Detta multimediaskåp finns antingen i hallen precis när man kommer in i lägenheten eller klädkammaren.

## El

Fastigheten har undermätning av el och föreningen har ett gemensamt elavtal för hela fasigheten. Därför behövs inget eget elabonnemang och HSB administrerar elkostnaden till bostaden via månadsavin. Det går även att manuellt läsa av elmätaren till lägenheten, mätaren är placerad i elskåpet i varje lägenhet.

Nätägare och energileverantör år föreningen är Vattenfall.

De badrum som har en handdukstork. Det sitter en on/off knapp på undersidan av handdukstorken. (OBS! detta är ett tillval som gjordes i samband med att byggnaden uppfördes och därmed kan vissa lägenheter helt sakna handdukstork).

# IP-TELEFONI, BREDBAND OCH TV

Telia är leverantör av IP-telefoni, bredband och TV. Kostnaden för bredbandet ingår i avgiften. Dock ingår ej samtalskostnad för bredbandstelefoni utan den betalas av bostadsrättsinnehavaren mot en separat faktura från leverantören. För utbud och prissättning utöver grundutbud kontakta Telia.

Telia har redan varit in i lägenheterna innan ni flyttat in och genomfört en funktionstest av både router och sändare/mottagare för TV. Mottagaren för den trådlösa Tv-signalen är placerad på golvet i vardagsrummet tillsammans med digitalboxen, självklart kan dessa flyttas till en annan plats om så önskas. Digitalboxen är försedd med en HDMI-utång (finns på alla moderna platt TVn som säljs idag) men om man saknar HDMI-utgång på TVn så kan Telias kundtjänst skicka ut en adapter kostnadsfritt.

Teckningen för mobiltelefonen kan vara begränsad i lägenheterna. Huset består till stora delar av välisolerade väggar och fönstren är energianpassade vilket kan påverka olika operatörers styrka på mobiltäckningen.

# VÄRME, VATTEN OCH SANITET

## Värme

Fastigheten är inkopplad på fjärrvärmenätet och nätägare och energileverantör är Norrenergi. Lägenheterna värms upp med vattenburna radiatorer vilka har en termostat som känner av klimatet i lägenheten. För att radiatorerna ska ge tillräcklig effekt är det viktigt att radiatorerna inte täcks med möbler eller gardiner.

Bra att känna till;

Temperaturen i en lägenhet mäts mitt i rummet 1 m över golv och den ska vara ca + 21 ºC.

Innan alla lägenheter är inflyttade och hela systemet är injusterat kan det förekomma obalans i värmesystemet. När fastigheten är klar och sista inflyttningen skett ska detta inte längre vara något problem.

## Vatten

Fastigheten är ansluten till Sundbybergs stad och har en gemensam kallvattenmätare. Tappvattenstammar är placerade i schakt med slitsbotten och läckageindikering inom lägenhet. Stammarna är placera huvudsak i gemensamma schakt med spillvatten i anslutning till våtenheter. Mätare och avstängningsventiler är placerade i schakt åtkomliga via inspektionslucka.

Vattenförsörjningen till tvättmaskinen kan stängas av via en kran som sitter på sidan av tvättmaskinen. På samma sätt kan vattentillförseln till diskmaskinen stängas av på ett vred som sitter på köksblandaren.

Under diskmaskin, kyl- och frys finns ett läckageskydd av plastmatta. Skyddet ser till att eventuellt läckagevatten rinner fram och blir synligt. På så sätt kan läckaget upptäckas och felet åtgärdas.

Det finns små ”läck ut hål”, så kallade skvallerrör vid fördelarskåpen som sitter i våtrum, vilka är till för att synliggöra eventuellt läckagevatten. Om det skulle rinna vatten ur dessa skvallerrör bör Jouren kontaktas omedelbart.

## Varmvatten

Förbrukningen av varmvatten registreras digitalt via samma mätinsamlingssystem som för elförbrukningen. Varmvatten mäts per lägenhet och HSB administrerar varmvattenkostnaden till bostaden via månadsavin.

## Sanitet

Det är absolut förbjudet att spola ner blöjor, bindor, tamponger, öronpinnar, kattsand eller annat olämpligt i toalettstolen.

Om avloppslukt upplevs i lägenheten kan det bero på att ett vattenlås är uttorkat. Ta vana att spola vatten, glöm inte golvbrunnen i duschen.

OBS! Avloppslukt kan även tränga upp via golvbrunnen om vattenlåset, dvs. ”hinken”, i brunnen sitter snett.

# VENTILATION

Lägenheterna har FTX-system vilket innebär mekanisk från- och tilluft genom ventiler. För att ventilerna ska fungera får dessa inte täckas över.

Om brus upplevs i ventilerna kan detta bero på obalans i flödet eller att ventilen behöver rengöras. OBS! man ska aldrig själv ändra inställningarna på ventilerna. Att rengöra ventilerna går bra men inte att skruva på dem. I ventilerna sitter det som små dämpkuddar, dessa får ej tas bort.

# VITVAROR

Vid fel på vitvaror (kyl, frys, induktionshäll, ugn, mikro, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare) var vänlig och kontakta Electrolux Service.

Electrolux Service;

Telefon		0771-76 76 76

E-post		electroluxservice@electrolux.se

Hemsida		www.electrolux.se/support

Vid felanmälan ange alltid modell, produkt- och serienummer samt referensnummer. Referensnumret återfinns på Electrolux informationsblad, se flik 1.

Elektroservice har hand om servicen under fem år.

## Installation av hushållsmaskiner

Om byte av vitvaror sker eller på annat sätt kompletteringar sker så ska man tänka på att för el- och vattenanslutning av t ex tvätt- och diskmaskiner finns särskilda bestämmelser som måste följas. Finns det i något fall tveksamheter ska förvaltaren alltid tillfrågas. Beträffande ansvarsfrågan om något händer, att fastigheten eller annan persons egendom skadas genom ett läckage eller översvämning som orsakas av maskinen, dess vattenanslutnings- eller avloppsdetaljer kan den som orsakat skadan bli ersättningsskyldig. Var uppmärksam på att försäkringen endast täcker vissa skador av det här slaget.

## Induktionshäll

Den spishäll som är installerad i er lägenhet som standard enligt Inredarens val är en induktionshäll. En induktionshäll fungerar inte om den inte används med särskilda kastruller eller pannor som är anpassade för induktionshällar. Induktionshällar är betydligt energisnålare än vanliga spisar och själva hällen blir inte varm om det inte står en kastrull eller panna på den. För att en induktionshäll ska fungera krävs det att kastrullen eller pannan innehåller järn eller titan (dessa är ofta särskilt märkta i butik).

OBS! i vissa lägenheter har man gjort tillvalet; ”Glaskeramikhäll”, till denna häll kan man ha även den äldre typen av kastrull.

# BORRA I VÄGGAR M.M.

Innerväggarna består av gips eller cementfiberskivor. För upphängning av tavlor, speglar o.s.v. på lättvägg används t.ex. x-krok, träskruv och plugg eller mollyskruvar beroende på hur tunga saker som skall upp på väggarna (rådfråga gärna närmaste bygghandel innan). I betongväggar används t.ex. skruv och plugg.

Undvik håltagning i våtrum och om håltagning ändå ska göras rådgör med en sakkunnig eller styrelsen.

OBS! håltagning rakt ovanför eller nedanför eluttag, strömbrytare, multimediaskåp eller annan elektrisk utrustning kan vara förenat med livsfara eftersom det går kanaler för elkabel i väggen i vertikala ledningskanaler.

# FÖNSTER

Dörrar och fönster på markplan är försedda med lås (som låses med lägenhetsnyckeln). Det finns minst en vädringsfunktion per rum vilka är försedda med barnspärr. Samtliga fönster i huset är 3-glasfönster, se flik 11. Tänk alltid på fallrisken vid fönsterputs och att aldrig putsa fönster vid stark vind.

# HSB FELANMÄLAN

Om det uppstår fel i lägenheten efter inflyttningen ska bostadsrättsinnehavaren anmäla detta till Servicecenter. Telefonnummer och öppettider finns i denna pärm, se flik 1.

Servicecenter nås på;

Telefon		010-442 11 00

E-post		servicecenter.stockholm@hsb.se

Eller hemsidan: 	www.hsb.se/stockholm/felanmalan/

Observera att fel alltid ska anmälas via felanmälan och inte till personalen på byggarbetsplasten.

# BYGGARBETSPLATSEN

Byggnaden som utgör Brf Musketören kommer att vara färdigställd inför inflytt men det kommer att pågå markarbeten samt arbeten i de övriga trapphusen vilket gör att byggverksamhet kommer att pågå parallellt med att det flyttas in.

Tills dess att Musketören är helt färdigbyggt ber vi er ha överseende med att en del byggverksamhet kan upplevas som störande. Vår strävan är att de utvändiga arbetena närmast runt huset ska vara färdigställt så långt som möjligt vid inflytt av varje trapphus.

NCCs arbetstider är mellan 06:30 och 18:00. Arbete under andra tider behöver NCC en särskild överenskommelse, framförallt om det rör sig om störande arbeten.

Information om pågående arbeten kommer vid behov att anslås i trapphuset.

Det är förbjudet att beträda byggarbetsplatsen så vänligen tala med dina barn om de faror som är relaterade till byggarbetsplatsområdet.

Återstående arbeten är (alla tider utom inflyttningstiderna är preliminära):

I lägenheter: vänligen se ditt kvalitetsintyg, som sitter i flik 12.

Invändigt i allmänna utrymmen/trapphus:

Spricka (skönhetsfel) i rökgasschakt i Trapphuset högst upp, kvarstår tills 2 årig garantibesiktning.

Hissarna är skyddade i golv och väggar med skyddsplats (för att minimera skador i samband med inflytt).

Trapphus C (Oxenstiernas allé 20):

Inflyttning sker v.5 – 2016

Trapphus D (Oxenstiernas allé 22):

Inflyttning sker v.10 - 2016

Utvändiga arbeten:

Gräs (turf) sätts till våren 2016

Pergolan garagenedfarten, bedöms vara klar v.3

Asfaltering av parkering samt brandgata, görs på våren 2016

En del växter, planteras v.46-47, resten under våren 2016

Ordinarie återvinningsrum, tas i bruk v.10-2016  (till dess finns yta i container vid garagenedfarten)

OBS! stängslet på framsidan (Oxenstiernas allé) och stängslet närmast huset på innergården tas bort allteftersom de olika trapphusen flyttar in.