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	Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen har ökat väsentligt sedan september 2013. Vi håller på att undersöka vad som kan vara orsaken till detta.    
Vi ber er att kolla så att inte det rinner eller droppar vatten i toalettstolarna och kranarna. Om så är fallet, måste lägenhetsinnehavaren åtgärda felet.

Soprummen
Vi har satt upp lappar som visar när SRV ska tömma respektive kärl. Om ni upptäcker att kärlen inte har tömts, hör av er till Styrelsen som kontaktar SRV.
Stambytet
Upphandlingsdokumenten inför stambytet har skickats ut till ett antal entrepre-nörer. Två har varit här och gått igenom området, Ytterligare en kommer den 7 februari. 

När offerterna har kommit, ska Styrelsen gå igenom dessa och besluta vilken entreprenör vi ska anlita för stambytet.
	Belysningen inom området
Tre lampor vid boulebanan lyser inte.
Det verkar vara kortslutning i kabeln som är nergrävd i marken. Vid vårstädningen kommer vi att gräva upp kabeln så att elektrikern kan åtgärda felet. 
Styrsystemet till värmen

Nu har vi installerat det nya styrsystemet (DUC’en) i värme-centralen. Det som återstår är en injustering av värmen så att det blir lagom varmt i lägenheterna. 

Årsstämman

Datum för Årsstämman är beslutat till den 12 maj 2014. 

Motioner
Eventuella motioner till Styrelsen senast den 31 mars. Kallelse och underlag skickas ut senare.
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