Regler förvaring garage BRF Solhem

Blå text:  Så här skriver räddningstjänsten
Svart/kursiv: Kommentarer och förtydliganden från styrelsen BRF Solhem

# Ett motordrivet fordon.
Notera att ditt hyresavtal förtydligar att våra garage endast är avsedda för personbilar.

# Fyra däck.
Däck ska stå placerade på golv som en stuv mellan din bil och inre väggen. Ingen förvaring på sidan av bilen

# Produkter för underhåll av fordonet.
Endast verktyg av metall och specifikt utformade för bilar, tex domkraft, pallbockar eller liknande.

# Mindre mängder (cirka 5 liter) brandfarlig vätska, som ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, exempelvis i ett fast förankrat plåtskåp.
Ej möjligt i våra garage då vi inte tillåter att man skruvar i golv eller väggar.

Utöver ovan tillåter vi lite mer i våra garage.
-bilbarnstol, en takbox, cykelhållare eller liknande med direkt anknytning till bil är ok.
-Finns utrymme, får du förvara objekt som inte är anknutet till bil om det består av övervägande icke brännbart material (metall/sten). Exempel: stege, pall, cykel eller liknande.

Det är absolut förbjudet att förvara

-Brandfarligt material: sprayflaskor, alla former av vätskor*.

-Lättantändligt: trä, plast, papper, textiler och liknande.

-Sådant som kan avge värme/gnista: tex batterier, elektriska/elektroniska produkter

-Avfall. Garaget får inte användas till förvaring av uttjänta produkter, skräp eller liknande.

Dessutom..

* All förvaring sker på golvet inom din förhyrda yta
 *Det är inte tillåtet att skruva eller spika upp krokar eller anordningar på väggar.

*Not Vätskor avser alla former av vätskor inklusive vattenflaskor. Detta är ett uttryckligt krav från försäkringsbolaget. Då styrelsen vid tillsyn inte får röra hyresgästens egendom, kan man inte kontrollera vad som finns i en flaska.

Därför skall alla vätskor hanteras som brandfarliga vid brandtillsyn och således inte tillåtet att förvara i garaget.