Datum: 2025-10-06

Anmälare: Backåkersvägen 4

Anmält fel: Ingen värme

Felsökning vicevärd: Pannan fungerar normalt. Temperaturen mätt med kvicksilvertermometer - ej digital.

Åtgärd vicevärd: Justerade värmekurvan till + 2 grader. Medlem återkommer om det inte hjälper.

Tidsåtgång vicevärd: Totaltid 15 minuter

Anlitad entreprenör:

Åtgärd av entreprenör: