Anmälare: Gallåkersvägen 33

Anmält fel: Ventilationsaggregatet startar inte

Vicevärdens analys: Förmodligen ett trasigt kretskort

Föreslagen åtgärd: Kontakta Fläkt Wood Service

Tid för vicevärd: 10 minuter

Anlitad entreprenör: AB Bacho, Malmö

Uppskattade kostnader: 5 000:-

Färdigdatum: 2025-09-19 (beräknad)