Instruktion egenkontroll Brf Brunnsvindan

Som bostadsrättshavare inom Brunnsvindan är du skyldig att fortlöpande kontrollera

följande i din bostad samt följa den aktuella Boendeinformationen.

Fel eller problem ska anmälas till styrelsen.

Styrelsen kommer att utföra vissa kontroller i respektive lägenhet 1 gång/år där ingår bl a     kontroll av fläkt, droppande kranar, ohyra/misär.

  - Avfall

- Sortera avfall enligt kommunens anvisning. Anslag finns tillgänglig i soprummet.

- Uppmärkta tunnor finns i soprummet.

- Du ansvarar själv för att föra grovsopor och farligt avfall  ( färg, lim ,lackrester och

lösningsmedel ) i din privata bostad till Brännkläppen.

2.      Byggnad och tomtmark.

- Bevaka att hängdrivor på tak tas ned vid behov.

- Följ de drift och skötselinstruktioner som finns för gräsklippare och trimmer.

3.      El-anläggning.

- Håll fortlöpande kontroll av synliga elledningar, eluttag, armaturer och sladdar

i bostaden. Anlita behörig elinstallatör för att åtgärda fel.

4.     Fukt och mikroorganismer.

- Håll fortlöpande kontroll av golv och väggbeklädnad i duschrum/ tvättstuga,

inklusive tätningsring kring avlopp, inte är av föråldrat material eller skadat, samt synliga fuktskador, fuktfläckar eller mögelpåväxt på tapeter eller väggar övrigt

i bostaden.

Det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att genast åtgärda skador. Tänk på att

arbetet, inkl tätskikt ska vara fackmannamässigt utfört.

- Rengör regelbundet golvbrunnar och vattenlås i duschrum, tvättstuga och kök.

- Anmäl genast till styrelsen om avrinning i avlopp försämras trots att du

håller dem rena på ett fackmannamässigt sätt.

5.     Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor.

- Förvara inte större mängder brandfarliga eller explosiva varor i din bostad, i ditt

garage, i ditt förråd eller i föreningens gemensamma utrymmen.

6.      Legionella.

- Risk för att smittas av legionellabakterier är störst i duschar. Bakterien lever i       vatten i temperaturintervallet 0 -50 grader .Vattentemperaturen i din vattenvärmare ska därför ställas in på minst 65 grader.

7.   Skadedjur och ohyra.

- Rapportera till styrelsen om du upptäcker problem med ohyra eller skadedjur.

8.   Störande lukt.

- Ändra inte friskluftsventilerna i taken. De är inställda för god luftväxling och för att luktstörningar ska undvikas.

9.    Systematiskt brandskyddsarbete.

- Se till att ha brandvarnare med fungerande batterier, en på varje våningsplan.

- Skaffa gärna en brandsläckare, förslagsvis 6 kg pulversläckare. Placera den i

bostaden så att du lätt kommer åt den vid behov.

- Parkera aldrig, inte ens tillfälligt, på gångvägarna framför husen för att inte hindra att utryckningsfordon kommer fram. Bilen får stannas för i och urlastning.

- Skotta ej ut snön från din uppfart till mitten av gångvägen.

- Vid inträffad brand: Utrym bostaden. Larma 112. Informera närboende.

10.   Ventilation.

En bra grundventilation är viktig för att innemiljön skall vara bra och sund.

- Rengör regelbundet frånluftsventilerna i duschrum / tvättstuga och kök.

- Rengöring och filterbyte 2 ggr /år utförs av entreprenör fr o m mars 2016. Övrig rengöring; se bruksanvisning som levererats vid installationen.

Styrelsen BRF Brunnsvindan