**Information gällande arbete med elsystemet**

Om du ska göra förändringar eller reparationer i bostadsrättens elsystem, måste du följa nedanstående anvisning.

Detta får du göra själv:

* Återställa utlöst automatsäkring i jordfelsbrytaren.
* Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i egen kapsling eller dosa.
* Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerad i egen kapsling eller dosa.

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt.

**Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.**

Detta får du inte göra själv:

* Förändringar i fasta installationer.
* Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
* Installera bänkbelysning i kök.

**Denna typ av arbeten ska göras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.**

Anmäl till Huggarens förvaltare vilket elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör, som har inspekterat och godkänt arbetet.

Nedanstående har inspekterat och godkänt arbetet.

Talongen lämnas till Huggarens förvaltare.