Planerade arbeten v. 43 och framåt

Toleredsskolan

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Fasadställningen börjar succesivt rivas i november.

- I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.

- Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen samt arbeten med fasta undertak.

- Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.

- Målning fortsätter med spackling och målning i skolbyggnaden.

- Golv i idrottshallen (omklädningsdelen) pågår.

- Plattsättning idrottshallen startar i början av november.

- Skivor på vägg i idrottshallen pågår.

- Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Utför arbeten vid lastkajen till bamba under v.44. Utför även besiktningsanmärkningar på ”lilla” skolgården samt installerar även en ny brunn under höstlovet (v.44).

- Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas under v.44 och fortsätter några veckor därefter.