Planerade arbeten v. 49 och framåt

Toleredsskolan

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, glasning partier, detaljer mm.

- Fasadställningen fortsätter rivning.

- I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.

- Spackling av golv utförs på pl. 2–3 v.50-51.

- Hiss kommer vara klar för byggkörning i januari.

- Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning.

- Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.

- Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.

- Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.