Sammanställning av resultaten av 2020 år radonmätning.

Undersökningen genomfördes 2020-02-24 till 2020-04-29

Årsmedelvärde för fastighetsbeståndet: 	26,3 Bq/m3

Accepterat årsmedelvärde: 		200 Bq/m3

Kullerstensvägen 1

Genomsnitt:	20,0

Min		20,0

Max		20,0

Kullerstensvägen 2

Genomsnitt:	20,0

Min		20,0

Max		20,0

Kullerstensvägen 7A-C

Genomsnitt:	26,7

Min		20,0

Max		50,0

Stenhagsvägen 85 – 95 Radhus 2 plan

Genomsnitt:	27,8

Min		20,0

Max		50,0

Stenhagsvägen 83 A-C

Genomsnitt:	31,4

Min		20,0

Max		60,0

Stenhagsvägen 73-81 Radhus 2 plan

Genomsnitt:	38,3

Min		20,0

Max		80,0

Stenhagsvägen 71

Genomsnitt:	21,4

Min		20,0

Max		30,0

Stenhagsvägen 77

Genomsnitt:	20,0

Min		20,0

Max		20,0

Stenhagsvägen 89

Genomsnitt:	21,7

Min		20,0

Max		30,0

Stenhagsvägen 91

Genomsnitt:	24,3

Min		20,0

Max		30,0