Anmälare: Backåkersvägen 18

Anmält fel: Tre belysningsstolpar lyser inte vid gångstråken

Vicevärdens analys: Trasiga LED lampor

Föreslagen åtgärd: Passade på att rengöra och måla armaturen när jag ändå skulle byta lamporna.

Tid för vicevärd: Tre timmar totalt

Anlitad entreprenör: Ingen

Uppskattade kostnader: Totalt ca 600:-

Färdigdatum: 2025-08-30