Instruktion lägenheter

- Elcentralen är försedd med automatsäkringar och  jordfelsbrytare som skyddar hela anläggningen.

- Vippan på apparaterna i Elcentralen ska vara uppåt för TILL, nedåt för FRÅN och återställs genom att vippa den uppåt. Se även separat beskrivning angående jordfelsbrytare.

- I Elcentralen sitter en mätare som mäter Er elförbrukning. I badrummet sitter mätaren för varmvattenförbrukningen i Er lägenhet och som Bostadsrättsföreningen sedan fakturerar Er.

- Där golvvärme har installerats(tillval) gäller följande:

  - Mattor ska undvikas då kabeln kan bli överhettad och brinna av.

  - Golvgivaren som ligger ca 20cm ut i golvet rakt nedanför termostaten får inte övertäckas med mattor och dylikt.

  - Du får ej borra i golvet eftersom värmekabeln ligger ytligt.

- I lägenhetscentralen sitter patchpaneler och aktiv utrustning för Din Internetuppkoppling.