Blandare och avstängning av

vatten

I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i

en kran. Vattentrycket i blandarna är begränsat till maximalt 12 liter per minut

för att undvika onödig vattenåtgång. I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa

ledningsdragningar, varför det kan dröja en stund innan vattnet uppnår önskad

temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd maxtemperatur.

Rengöring

Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel

eller tvållösning. Kalkfläckar kan avlägsnas med utspädd hushållsättika som

torkas bort med en fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade ytor,

använd aldrig skurmedel, stålull eller rengöringsmedel med polerfunktion. Undvik

även sura och alkoholhaltiga rengöringsmedel.

Avstängning av vatten

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska ni omgående stänga av vattnet!

Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar.

Huvudavstängningsventiler för hela trapphuset finns i undercentralen. För er

bostad finns det även separata avstängningsventiler för vatten, placerade i

fördelarcentralen i trapphuset eller i kopplingsskåp i lägenheten.